Анализ бронз с помощью лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии без использования образцов сравнения

Кожнов М.О., Попов А.М.

Химический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия (ЛИЭС) превратилась в востребованный аналитический метод в течение последних двух десятилетий. Привлекательность метода ЛИЭС обусловлена очень простой, по сравнению со многими другими методами элементного анализа, подготовкой оборудования для проведения измерений. Так, чтобы получить лазерно-индуцированную микроплазму, необходимо только лишь сфокусировать лазерное излучение на поверхность образца или в его объём. Эмиссионные спектры образующейся лазерной плазмы используют для определения качественного и количественного состава анализируемого образца. Основной проблемой применения ЛИЭС, как и многих прямых методов анализа, является химические и физические матричные влияния. Радикальным решением этой проблемы служит применение метода ЛИЭС без использования градуировки по образцам сравнения. Этот подход основан на трех важнейших предположениях: наличии локального термодинамического равновесия в плазме, отсутствии самопоглощения и соответствии элементного состава плазмы составу образца.

Для осуществления анализа без использования градуировочного графика («безэталонный» анализ) была проведена диагностика лазерной плазмы сплавов бронзы по параметрам эмиссионных спектров: изучен характер эволюции температуры плазмы и ее электронной плотности в зависимости от времени наблюдения. Построены графики Больцмана-Саха для ионов и атомов компонентов плазмы: меди, олова, свинца и цинка. По этим данным было определено содержание основных компонентов в образцах бронзы (Cu, Zn, Sn, Pb) с использованием методики «безэталонного» анализа для различных времен наблюдения лазерной плазмы. Правильность результатов анализа без градуировочного графика определена на основании паспортных данных о составе бронз. Предложено объяснение расхождения теоретически определяемых и известных содержаний основных компонентов для всех времен наблюдения плазмы с использованием представления о фракционном испарении металла.