Определение и разделение смеси полярных пестицидов различных классов в поверхностных водах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Ефремова Анна Александровна

Студентка 5 курса

Владимирский государственный университет

Факультет химии и экологии, Владимир, Россия

E-mail: efa-3@mail.ru

В сельском хозяйстве широко используются смеси различных пестицидов, так как  они дают возможность снизить затраты на обработку и получить максимальный экономический эффект. Использование пестицидов приводит к загрязнению почвы, грунтовых и поверхностных вод.

Для определения карбаматов, мочевин, гербицидов на основе феноксиуксусных кислот, триазинов и их метаболитов, бензимидозолов наиболее успешно применяется метод ВЭЖХ. Наибольшее распространение получили методики разделения пестицидов на обращенных фазах с применением колонок с привитой неполярной фазой и полярного элюента. Рассматриваются способы определения единичных пестицидов и не изучено взаимного влияния на разделение и определение пестицидов при их совместном применении (комбинированные пестициды).

В данной работе показана возможность применения метода ВЭЖХ для разделения пестицидов следующих классов: неоникотиноиды (1-3), пиретроиды (4-13), сим-триазины (14-17), производные мочевины (19-27), производные имидазола (28, 29), триазолы (30-37) и карбаматы (40-42) с целью определения их при совместном присутствии в поверхностных водах (рис.).

Рис. Хроматограмма смеси пестицидов

| 1 | Тиаметоксам |
| --- | --- |
| 2 | Имидаклоприд |
| 3 | Ацетамиприд |
| 4 | Циперметрин |
| 5 | Альфа-циперметрин |
| 6 | Бетта-циперметрин |
| 7 | Бетта-цифлутрин |
| 8 | Лямбда-цигалотрин |
| 9 | Дельтаметрин |
| 10 | Перметрин |
| 11 | Флувалинат |
| 12 | Клопиралид |
| 13 | Бифентрин |
| 14 | Симазин |
| 15 | Атразин |
| 16 | Пропазин |
| 17 | Тербутилазин |
| 18 | Винклозалин |
| 19 | Луфенурон |
| 20 | Хлортолурон |
| 21 | Линурон |
| 22 | Метоксурон |
| 23 | Диурон |
| 24 | Дифлубензурон |
| 25 | Флуометурон |
| 26 | Хлорбромурон |
| 27 | Хлоридазон |
| 28 | Имазалил |
| 29 | Прохлораз |
| 30 | Диниконазол |
| 31 | Пропиконазол |
| 32 | Тебуконазол |
| 33 | Тритиконазол |
| 34 | Эпоксиконазол |
| 35 | Пенконазол |
| 36 | Триадимефон |
| 37 | Ципроконазол |
| 38 | Эсфенвалерат |
| 39 | Хлорпирифос |
| 40 | Карбосульфан |
| 41 | Карбофуран |
| 42 | Феноксикарб |

В работе использовали жидкостной хроматограф с диодноматричным детектором «Flexar DAD» («Perkin-Elmer», США), колонку XTerra™ RP18 3,9 × 150 мм.  Состав подвижной фазы - вода:ацетонитрил, градиентное элюирование от 20% до 80% ацетонитрила. Скорость потока 1,2 мл/мин, детектируемая длина волны 220 нм.

Разработаны методики определения комбинированных пестицидов в поверхностных водах.