Особенности магнитных свойств загрязненных почв в окрестностях
горно-металлургического комбината «Североникель»

Самсонова В.В.

# Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: vv.samsonova@physics.msu.ru

При работе заводов и комбинатов, связанных с добычей тяжелых металлов побочно выбрасывается значительное количество отходов, содержащих эти металлы и их соединения в рассеянном виде. Тяжелые металлы и их соединения оказывают большую нагрузку на экосистемы и могут приводить к их полной деградации. Чтобы предотвратить опустынивание земель и реализовать их повторное использование нужно проводить очистку почв. Для определения наиболее эффективных методов очистки и восстановления земель в первую очередь эти загрязнения необходимо исследовать. Наиболее подробную информацию о характеристиках загрязнений дают химические и биологические исследования. Магнитные измерения также эффективны, но являются более дешевыми и быстрыми в проведении [1, 2]. Преимущество магнитной диагностики также в том, что ее можно проводить не только в лаборатории, но и непосредственно на месте исследования.

Ранее нами были исследованы образцы почв с Кольского полуострова, взятые на разном расстоянии (1, 8, 41 км) от горно-металлургического комбината «Печенганикель». Несмотря на то, что выборка была непредставительной, результаты исследований позволили установить корреляцию магнитных свойств проб почв со способом обработки образцов и расстоянием до комбината [3, 4]. В работе [4] было установлено, что обработку проб почв для их последующего анализа лучше проводить на мельнице с агатовыми шарами.

В настоящей работе представлены результаты исследований представительной выборки проб, подготовленных на мельнице с агатовыми шариками. На каждом из участков, находящихся на расстояниях 2, 7, 28 и 102 км от комбината «Североникель», с нескольких площадок были взяты пробы подстилки (O) и ее разных подгоризонтов: верхнего листового (OL) и нижележащего ферментативного и гумусового (OFH). Всего было исследовано 28 проб.

Измерения магнитных свойств образцов проводились на вибрационном магнитометре фирмы Lake Shore (серия 7407) в полях до 10 кЭ. Для исследования образцы помещались в полиэтиленовые пакетики размером 5 мм*5 мм, взвешивались, уплотнялись (для минимизации перемещения частиц внутри пакетика) и запаивались. Для проверки однородности изготавливалось по 4-5 образцов каждой пробы.

Установлено, что магнитные характеристики образцов проб повторяются, то есть пробы – однородны. В образцах всех проб присутствует ферромагнитная компонента с коэрцитивной силой, близкой к нулю. Для примера на рисунке 1 представлены петли гистерезиса проб (каждая петля на графике – усредненная, получена как среднее арифметическое петель гистерезиса 3-4 образцов каждой пробы), собранных с одного участка (28 км от комбината) на разных подгоризонтах. Результаты подтверждают сделанный ранее вывод [4] о том, что наименее загрязненным магнитными примесями является верхний листовой подгоризонт подстилки, а наиболее загрязненным – подстилка. Это связано с тем, что частицы оксидов ферромагнитных металлов (загрязнения) с поверхности вымываются и накапливаются в глубине подстилки. Вероятна также примесь оксидов металлов из минеральной части почвы. Аналогичный вывод можно сделать для почв, взятых с разных горизонтов с участков, расположенных на расстояниях 7 и 102 км от завода.

На рисунке 2 представлены петли гистерезиса (усредненные) образцов с верхнего листового подгоризонта подстилки (OL), взятых на разных расстояниях от комбината. С отдалением от комбината намагниченность образцов уменьшается (с 25 Гс до 5 Гс). То есть, чем дальше от комбината, тем меньше почвы загрязнены магнитными примесями. Отрицательный наклон в области высоких полей свидетельствует о том, что в составе почвы много диамагнитной примеси (скорее всего, это органические вещества). Аналогичный вывод можно сделать для почв, взятых на горизонтах O и OFH.

| Рис.1 Петли гистерезиса образцов почв, взятых на одинаковом расстоянии (28км) с разных горизонтов. | Рис.2 Петли гистерезиса образцов почв с верхнего листового подгоризонта подстилки (OL), взятых на разных расстояниях от комбината. |
| --- | --- |

Полученные результаты могут быть использованы для разработки (стандартизации) магнитных методов контроля экологического состояния почв.

## Литература

- Armin Schmidt, Richard Yarnold, Matt Hill, Mike Ashmore, Journal of Geochemical Exploration 85 (2005) 109–117.

- Hana Fialova´ ,Gunter Maier, Eduard Petrovsky´, Alesˇ Kapicka, Tetyana Boyko, Robert Scholger, Journal of Applied Geophysics 59 (2006) 273– 283.

- Копцик Г.Н., Недбаев Н.П., Копцик С.В., Павлюк И.Н., Почвоведение №8 (1998) 988-995.

- Самсонова В.В., Копцик С.В., Перов Н.С., Родионова В.В. «ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ (ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА)» № 18 (2012) 353-357