Сравнительный анализ вариаций потока мюонов космических лучей на поверхности Земли по данным мюонного годоскопа УРАГАН и сцинтилляционного мюонного годоскопа

Ковыляева А.А.

аспирант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия
E–mail: AAKovylyaeva@mephi.ru

Поток мюонов генерируется в верхней атмосфере в результате взаимодействий первичных космических лучей (ПКЛ) с ядрами атомов воздуха и, с одной стороны, несет информацию об активных процессах в гелиосфере, которые модулируют поток ПКЛ, а с другой – о процессах геофизического происхождения, влияющих на интенсивность вторичных космических лучей. В настоящее время для регистрации вариаций потока мюонов на территории НИЯУ МИФИ функционируют установка УРАГАН [1] и сцинтилляционный мюонный годоскоп (СцМГ) [2]. Мюонный годоскоп (МГ) УРАГАН состоит из четырех восьмислойных сборок – супермодулей. Каждый слой супермодуля представляет детектирующую плоскость на основе газоразрядных трубок, работающих в режиме ограниченного стримера, с внешней двухкоординатной системой считывания с помощью полосок-стрипов. Детектор имеет высокую пространственную (1 см) и угловую (~ 1°) точность реконструкции треков мюонов. СцМГ состоит из двух супермодулей (СМ01 и СМ02), каждый из которых представляет самостоятельный трековый детектор площадью ~ 11.4 м2. Каждый СМ имеет четыре двухслойные координатные плоскости (КП), состоящие из четырех базовых модулей, каждый из которых является сборкой из 64 сцинтилляционных стрипов с оптоволоконным светосбором, размещенных в светоизолированном корпусе с одним многоканальным фотоприемником.

На рис. 1 представлен десятиминутный темп счета двух типов детекторов от времени, скорректированный на барометрический и температурный эффекты [3]. Временные ряды двух типов детекторов хорошо повторяют друг друга. Проанализирован отклик темпа счета детекторов на влияние солнечной активности на космические лучи, проявлением которой является форбуш-понижение (ФП) – изменение плотности и анизотропии первичных КЛ, обусловленное крупномасштабными распространяющимися возмущениями солнечного ветра. Основными параметрами, характеризующими ФП, являются амплитуда падения интенсивности космических лучей, время падения и время восстановления. Для расчета амплитуды падения производиться усреднение темпа счета за одни сутки до ФП  . Затем с помощью линейной аппроксимации темпа счета за одни сутки после ФП вычисляется наклон B и с его учетом строиться выпрямленный временной ряд Irs: Irs = I – B×(t – tо), где I  темп счета и рассчитывается среднее значение полученного темпа счета , t  текущее время, tо  время окончания падения. Амплитуда падения ФП определялась следующим образом:

,

Время падения темпа счета составило 8 часов 20 мин для обоих детекторов во время события 8 сентября 2015 г. Амплитуда падения темпов счета для установок составила: УРАГАН – AFD = 1.7%, CM01 СцМГ – AFD = 1.6%, CM02 СцМГ – AFD = 1.8%. Сравнение полученных данных показало хорошее согласие, оба детектора позволяют с высокой чувствительностью регистрировать и наблюдать гелиосферные события.

| Рис. 1. Зависимость темпов счета УРАГАН и СцМГ от времени |  |
| --- | --- |

Работа выполнена на Уникальной научной установке «Экспериментальный комплекс НЕВОД».

Литература

- Барбашина Н.С., Кокоулин Р.П., Компаниец К.Г. и др. Широкоапертурный мюонный годоскоп большой площади УРАГАН // ПТЭ. 2008. № 2. С. 26–32.

- Ampilogov N.V. et al. Muon hodoscope with scintillation strips. Physics Procedia, V. 74, 2015, P. 478-485.

- Dmitrieva A.N., Astapov I.I., Kovylyaeva A.A., Pankova D.V. Temperature effect correction for muon flux at the Earth surface: estimation of the accuracy of different methods. 2013. J. Phys.: Conf. Ser. V. 409, 012130.

- Барбашина Н.С., Дмитриева А.Н., Компаниец К.Г. и др. // Известия РАН. Сер. физ. 2009. Т.73. № 3. С. 360.