Эмпирическое восстановление математических моделей линейного измерительного преобразователя и оптимального вычислительного преобразователя

Балакин Дмитрий Александрович

сотрудник

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: balakin_d_a@physics.msu.ru

Рассмотрим типичную схему измерений, в которой на входе измерительного  преобразователя (ИП) формируется (измеряемый) сигнал , принадлежащий евклидову пространству , см. [1]. ИП преобразует  в сигнал

,						(1)

где  — оператор, моделирующий физические процессы в ИП (и далее обозначающий моделируемый им ИП), взаимодействующим с измеряемым объектом и со средой, определяющие преобразование  в сигнал ,  — евклидово пространство значений ,  — погрешность, шум измерения. Согласно теории измерительно-вычислительных систем [1], для достижения максимальной точности интерпретации данных измерений требования к ИП оказываются существенно различными в зависимости от того, как используется его выходной сигнал — непосредственно интерпретируется исследователем или поступает на вход вычислительного преобразователя (ВП), обрабатывающего этот сигнал. Поэтому ИП рассматривается не сам по себе, а как компонента (вместе с ВП) измерительно-вычислительного преобразователя (ИВП) — универсального средства измерения.

Результат измерения зависит от характеристик измеряемого объекта, взаимодействующего с ИП, а исследователя, как правило, интересуют характеристики исследуемого объекта, не возмущённого измерением. Связь характеристик измеряемого и исследуемого объектов моделируется идеальным ИП, заданным оператором . На вход идеального ИП поступает тот же сигнал, что и на вход реального ИП, но на его выходе сигнал  равен характеристике исследуемого. Далее ВП на основе сигнала  синтезирует наиболее точную оценку интересующей исследователя характеристики . Определение способа синтеза является задачей редукции результата  измерения (1) на ИП  к виду, свойственному измерению на идеальном ИП . Задача редукции состоит в нахождении оператора редукции , для которого  — наиболее точная версия .

Если в (1)  — априори произвольный вектор, принадлежащий ℱ,  — случайный вектор, принимающий значения в , имеющий математическое ожидание E = 0 и невырожденный ковариационный оператор  , то линейный оператор  редукции определяется как минимизирующий максимальную по  среднеквадратичную (с. к.) погрешность интерпретации  как результата  измерения на идеальном ИП : . Эта погрешность минимальна [1] при  и равна , где  обозначает операцию псевдообращения, если, и равна бесконечности, если это условие не выполнено.

Пусть оператор  исследователю неизвестен, однако ему доступны результаты измерений по схеме (1)  тестовых объектов, значения  (интересующих исследователя) характеристик которых известны ему точно или с погрешностями , причем шумы тестовых измерений  и погрешности характеристик тестовых объектов  имеют нулевые математические ожидания, и ,  и  взаимно независимы. Предполагается, что ИП стабилен, то есть его метрологические характеристики постоянны в ходе измерений, иначе исследователь должен указать модель эволюции, см. [1, п. 6.3]. ИП способен искажать в процессе измерения объект, с которым он взаимодействует, но характер этого искажения неизвестен исследователю.

Первой задачей, решение которой рассмотрено в докладе, является задача восстановления отклика неизвестного линейного ИП на заданный объект исследования. Имеющаяся у исследователя информация об ИП задана представлением характеризующего его оператора как линейной комбинации известных операторов с неизвестными коэффициентами. Детальность этого представления может быть различной, включая случай полностью неизвестного оператора, когда неизвестными коэффициентами являются его матричные элементы в произвольном базисе. При известных условиях, накладываемых на тестовые измерения и априорную информацию, получено [2] оптимальное решение задачи восстановления отклика измерительного преобразователя путем выбора из класса всех априори возможных ИП того, который лучше всего прогнозирует результаты тестовых измерений.

Второй задачей, решение которой рассмотрено в докладе, является задача восстановления интересующей исследователя характеристики объекта исследования. В этом случае априорная информация об ИП задана представлением оператора линейной несмещённой редукции для этого ИП как линейной комбинации известных операторов с неизвестными коэффициентами. Детальность этого представления, как и выше, может быть различной, включая случай полностью неизвестного ИП, когда неизвестными коэффициентами являются матричные элементы оператора редукции в произвольном базисе. В докладе показаны: оптимальное решение [2] этой задачи с помощью выбора ВП, который лучше всех восстанавливает значения интересующей исследователя характеристики тестовых объектов, условия её разрешимости и их проверка, а также влияние на погрешность построенной оценки погрешностей измерения объекта исследования и тестовых измерений. Кроме этого в докладе показано использование априорной информации о симметрии ИП по отношению к семействам преобразований, причем не предполагается, что эти семейства образуют группу.

Альтернативными способами использования тестовых измерений являются слепая деконволюция [3, 4] и калибровка модели измерения [5, 6], в которых использована иная, «более сильная», априорная информация об  и .

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю профессору Ю. П. Пытьеву за постоянное внимание к работе и её обсуждения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-07-00424.

Литература

[1] Пытьев Ю. П. Методы математического моделирования измерительно–вычислительных систем. 3 изд. М.: Физматлит, 2012.

[2] Балакин Д. А. Эмпирическое восстановление математических моделей измерительного и оптимального вычислительного преобразователей // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. 2017. № 2. С. 63-70.

[3] Caron J. N., Namazi N. M., Rollins C. J. Noniterative blind data restoration by use of an extracted filter function // Applied Optics. 2002. Vol. 41, no. 32. P. 6884–6889.

[4] Chaudhuri S., Velmurugan R., Rameshan R. Blind Image Deconvolution: Methods and Convergence. Cham : Springer Science+Business Media, 2014.

[5] Голубцов П. В., Старикова О. В. Калибровка инвариантных преобразователей информации // Информационные процессы. 2001. Т. 1, № 1. С. 78–88.

[6] Голубцов П. В., Старикова О. В. Учет инвариантности в задаче калибровки измерительно–вычислительных систем // Математическое моделирование. 2002. Т. 14, № 4. С. 45–56.