ВЭЖХ-УФ определение меропенема в биологических жидкостях c предварительным микроэкстракционным выделением

Лебединец С.А., Почивалов А.С.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: sonyalebedinets@yandex.ru

Среди большого разнообразия антибактериальных лекарственных средств особое внимание в последнее время уделяется антибиотикам группы карбапенемов, которые обладают высокой противомикробной активностью и широко используются в медицине при лечении тяжелых форм инфекционных заболеваний. Антимикробная терапия требует постоянного контроля режимов дозирования лекарственных препаратов, что в свою очередь приводит к необходимости определения содержания  антибиотиков в биологических жидкостях пациентов (моча, плазма крови). Учитывая то, что матрица пробы может оказывать негативное влияние на анализ, эффективные методы предварительного разделения компонентов матрицы пробы являются неотъемлемой частью химического анализа.

Для определения меропенема, антибиотика  группы карбапенемов, в биологических жидкостях был разработан инструментальный  метод, основанный на сочетании ВЭЖХ-УФ и дисперсионной микроэкстракции. Дисперсионная микроэкстрация подразумевает использование вспомогательного полярного вещества-диспергатора, которое хорошо смешивается  как с водной, так и с органической фазой.  Для извлечения и концентрирования меропенема в данной работе использовали первичный амин. При его смешении с водой образовывалась мицеллярная фаза, однако при добавлении диспергатора-ацетонитрила наблюдалось разрушение мицелл и образование эмульсии. Для разрушения эмульсии использовали центрифугирование, а выделявшуюся органическую фазу, насыщенную аналитом, направляли на ВЭЖХ-УФ анализ. Были исследованы параметры, влияющие на эффективность эктракции:  объем экстрагента, тип и объем диспергатора, продолжительность экстракции. Диапазон определяемых концентраций составил 0.1 – 50 мг/л.