Изучение сорбции Ti и Sc для моделирования изотопного генератора

Фуркина Е.Б.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: furkina-k@yandex.ru

Современное развитие медицины требует повышения эффективности диагностики различных заболеваний. Позитронно-эмиссионная томография  (ПЭТ) – один из современных методов диагностики, и одной из важных научных задач является поиск новых радионуклидов для ПЭТ.

Скандий-44 благодаря своим характеристикам является перспективным радионуклидом для ПЭТ. В данной работе рассматривается получение этого радионуклида из материнского титана-44. Для моделирования изотопного генератора необходимо выбрать оптимальный сорбент исходя из данных о сорбции титана и скандия. Для изучения сорбции выбраны силикагелевые и неорганические сорбенты, а также катионообменные смолы. Была изучена сорбция скандия и титана в соляной и азотной кислотах в широком диапазоне концентраций (0,01М – 10М). Результаты эксперимента контролировались гамма-спектрометрически и спектрофотометрически.