Методы восстановления направления прихода широких атмосферных ливней в установке НЕВОД-ШАЛ

Куринов К. О.

Студент 1 курса магистратуры

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Институт ядерной физики и технологий,

Москва, Россия

E–mail: kyrinov.ssau@mail.ru

Установка НЕВОД-ШАЛ [1] создана на территории НИЯУ МИФИ в Экспериментальном комплексе НЕВОД [2, 3] для регистрации электронно-фотонной компоненты широких атмосферных ливней (ШАЛ) [4]. Установка представляет собой систему из 9 независимых кластеров, расположенных на крыше и на грунте вокруг ЭК НЕВОД. Каждый кластер включает в себя 4 детектирующие станции, которые, в свою очередь, состоят из 4 сцинтилляционных детекторов общей площадью 2.56 м2. Данные кластеров синхронизируются по внешнему тактовому сигналу с точностью временной привязки до 10 нс. В качестве триггерных условий срабатывания кластеров используются двойные совпадения детектирующих станций. Однако если в кластере сработали только две детектирующие станции, восстановить направление прихода ШАЛ по данным кластера невозможно.

В данной работе изучалась возможность реконструкции направления ШАЛ, как по данным отдельных кластеров в трёх- и четырёхкратных совпадениях детектирующих станций, так и по данным всех сработавших в установке детектирующих станций. Для этого использовались моделированные события, полученные с помощью программных пакетов CORSIKA [5] и Geant4 [6]. На основе полученных данных были сделаны оценки точности измерения угловых параметров для разных вариантов восстановления направлений. Разработанные методы реконструкции были опробованы на экспериментальных событиях. Полученные результаты сопоставлены с результатами моделирования.

Работа выполнена на уникальной научной установке «Экспериментальный комплекс НЕВОД».

Литература

1. Shulzhenko I.A., Amelchakov M.B., Barbashina N.S. et al. Scintillation array of the Experimental Complex NEVOD for EAS investigations, EPJ Web of Conferences. 2017. V. 145, 07003.

2. Yashin I.I., Amelchakov M.B., Ampilogov N.V. et al. EAS array of the NEVOD Experimental Complex // Journal of Physics: Conference Series. 2015. V. 632, 012029.

3. Сайт УНУ НЕВОД: http://ununevod.mephi.ru/ru/

4. Grieder P.K.F. Extensive Air Showers: High Energy Phenomena and Astrophysical Aspects, Volume II. Springer, 2010. P. 806.

5. Heck D., Knapp J., Capdevielle J. N., Schatz G., Thouw T. A Monte Carlo Code to Simulate Extensive Air Showers. Report FZKA 6019. Germany: Forschungszentrum, Karlsruhe, 1998.

6. Agostinelli S., Allison J., Amako K., Apostolakis J., Araujo H. et al. Geant4 – a simulation toolkit // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A. V. 506. 2003. P. 250-303.