Исследование получения медицинского изотопа Zr-89 
на терапевтических ускорителях электронов

Ремизов П.Д., Желтоножская М.В., Желтоножский В.А., Черняев А.П., Юсюк Д.А.

Физический факультет

МГУ имени М.В. Ломоносова

119234, Москва, ул. Ленинские Горы, 1с2

pd.remizov@physics.msu.ru

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – диагностический метод, основанный на применении позитрон-излучающих радиофармпрепаратов, который позволяет строить трёхмерную реконструкцию функциональных процессов в организме. Нарушение нормального функционирования ткани позволяет судить о заболевании задолго до появления морфологических изменений.

В методике ПЭТ регистрируется пара гамма-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов и электронов. Самым популярным радиофармпрепаратом для ПЭТ является меченная 18F глюкоза, однако этот препарат не является универсальным, так как не способен обнаружить медленно растущие опухоли и дифференцировать опухоль от таких процессов, как воспаление, инфекция, туберкулез и саркоидоз. Кроме того, высокое поглощение в мозге и кишечнике приводит к невозможности диагностики очагов в этих областях [1].

Поэтому последние два десятилетия непрерывно происходит разработка альтернативных агентов визуализации, специфичных для данного заболевания или биологического процесса. Одним из наиболее перспективных классов переносчиков позитронов считаются моноклональные антитела [2], а соответствующую методику принято называть Иммуно-ПЭТ. Иммуно-ПЭТ позволяет обнаружить локализации заболевания, дифференцировать пациентов по эффективности связывания антител с антигенами-мишенями, тем самым отобрав тех пациентов, для которых больше вероятность успешного исхода радиоиммунотерапии, а также провести её предварительную дозиметрию. Кроме того, методом иммуно-ПЭТ можно наблюдать за эффективностью лечения [3].

Поскольку антитела имеют время жизни в организме от нескольких дней до недель, а оптимальное соотношение сигнала в опухоли к фону достигается через 2-4 дня после инъекции [2], необходимо, чтобы радиоактивный изотоп обладал сопоставимым периодом полураспада. Поэтому оптимальными физическими характеристиками для Иммуно-ПЭТ обладает изотоп 89Zr: он распадается с периодом полураспада 78,41 ч посредством позитронной эмиссии и захвата электронов в промежуточное состояние 89mY, которое, в свою очередь, распадается до стабильного 89Y (15,7 c) посредством гамма-излучения 909 кэВ. Разница между испускаемой энергией и энергией аннигиляционных гамма-квантов (511 кэВ) не позволяет последним мешать обнаружению совпадающих гамма-квантов на сцинтилляционных детекторах ПЭТ-установки.

Традиционно 89Zr получают на циклотронах в реакциях (p, n) и (d, 2n). Преимуществом этих методов является использование в качестве мишеней иттрия, химически неактивного металла, состоящего из единственного стабильного изотопа 89Y [4]. Однако в обоих методах представляет особую проблему исключение изотопных примесей 88Zr (83,4 дней) и его дочернего изотопа 88Y (106 дней), образующихся в (p,2n) или (d,3n)-реакциях. Поэтому поиск альтернативных способов получения 89Zr является актуальной задачей.

Одним возможных вариантов является получение 89Zr в фотоядерных реакциях на ускорителях электронов, которые обладают неоспоримыми преимуществами: небольшие размеры установки, простота в обслуживании и дешевизна по сравнению с ускорителями протонов и дейтронов.

В своём исследовании мы оценивали возможность наработки 89Zr при облучении молибденовой мишени, обогащённой изотопом 94Мо, на ускорителе электронов до энергии 20 МэВ (Varian Trilogy), который используется для лучевой терапии злокачественных новообразований.

Облученная мишень измерялись на полупроводниковом спектрометре с детектором из сверхчистого германия большого объема с энергетическим разрешением 1,8 кэВ по гамма-линии 1332 кэВ 60Co.

Ожидалось, что, согласно статистической модели, реакция 94Mo(γ,αn)89Zr будет иметь низкий выход, благодаря влиянию кулоновского барьера, что приводит к смещению максимума функции возбуждения в область энергий больше 20 МэВ. В результате оказалось, что экспериментальный выход 89Zr на порядок больший, чем ожидалось из расчетных данных, полученных в рамках статистической модели.

Наши исследования показали, что для граничных энергий тормозного излучения меньше 20 МэВ фотоядерные реакции с вылетом заряженных частиц проходят через механизм прямых реакций, что приводит к уменьшению порога реакции на 10-20 МэВ, так как в прямых реакциях влиянием кулоновского барьера можно пренебречь. При расчетах процессов с использованием модели составного ядра, ожидаемый порог реакции 94Mo(γ,αn)89Zr составлял 24 МэВ, из них 13 МэВ – кулоновский барьер. Однако, в эксперименте с пучком тормозных гамма-квантов с максимальной энергией 20 МэВ мы наблюдаем возбуждение циркония-89, выход которого составил 2 мб(МэВ.

Таким образом, при облучении мишени молибдена-94 весом около 10 г и током 0,1 мА в течение одного периода полураспада Zr-89 пучком тормозных гамма-квантов с максимальной энергией 20 МэВ нарабатывается активность 89Zr (1011 Бк при отсутствии прочих изотопных примесей циркония (для диагностики пациентов используется активность 89Zr порядка 108 Бк [5]).

Распространённость радиотерапевтической техники, а также отсутствие примеси 88Zr делают исследуемую методику более привлекательной с коммерческой и медицинской точек зрения по сравнению с традиционным методом наработки 89Zr. Предлагаемый способ получения Zr-89 может позволить организовать ПЭТ-диагностику на базе существующих онкоцентров с ускорителями с максимальной энергией пучка 20 МэВ.

Литература

1. I.Velikyan: «Radionuclides for imaging and therapy in oncology» Cancer theranostics 2014; 17: 285-325.

2. G.A. van Dongen, et al.: «ImmunoPET: a navigator in monoclonal antibody development and applications» // Oncologist 2007;12: 1379-89.

3. S. Reddy, M. Robinson: «ImmunoPET In Cancer Models» // Semin Nucl Med. 2010 May; 40(3): 182–189.

4. G.M. Dias, C.F. Ramogida, N.A. Zacchia: 89-Zr for antibody labeling and in vivo studies – A comparison between liquid and solid target production Nucl Med Biol. 2018 Mar; 58: 1-7.

5. Melissa A. Deri, et. al.: «PET Imaging with 89Zr: From Radiochemistry to the Clinic» // Nucl Med Biol. 2013 January; 40(1): 3–14.