Исследование решения обратной задачи спектроскопии методами машинного обучения при добавлении различных видов шумов

Трифонов Н. Д.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

trifonov28rus@gmail.com

В данной работе проводилось исследование различных методов предобработки данных при решении обратной задачи спектроскопии комбинационного рассеяния водных растворов неорганических солей на данных с различным уровнем и характером шума. Актуальность данного исследования продиктована практикой работы – при проведении цикла измерений новых образцов или в новых условиях результаты измерений отличаются достаточно сильно, чтобы исказить работу статистических многопараметрических моделей, построенных на выборке спектров, полученных в лабораторных условиях. Для моделирования «новых условий измерений» в работе применялись следующие техники аугментации исходных спектров: добавление аддитивного и мультипликативного случайного шума, -добавление медленного дрейфа (линейного и нелинейного) и общее смещение базовой линии спектра.

Для минимизации негативного влияния новых условий измерений на работу математической модели применялись следующие техники процессинга сигналов: спектральные методы (фильтр Баттерворда, частотная фильтрация на базе Фурье и вейвлет-преобразования), методы сглаживания сигнала  (скользящее среднее, медианный фильтр), устранение компонент с малой дисперсией по выборке с помощью метода главных компонент. В качестве математических моделей для решения обратной задачи регрессии использовались нейронные сети (многослойный персептрон и сверточные сети), деревья решений, а также модель линейной регрессии в качестве референтного метода. Исследуется устойчивость моделей машинного обучения к шумам различного типа и эффективность применения указанных техник устранения шума для решения обратной задачи спектроскопии комбинационного рассеяния.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 19-01-00738.