Коллоидное формование 3-D структур с заданной архитектурой на основе системы Ca2P2O7-CaNa2P2O7

Мурашко А.М., Филиппов Я.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: amur2908@yandex.ru

Важным направлением современной регенеративной медицины является разработка биоматериалов для замещения поврежденных участков костной ткани. Наиболее актуальными являются исследования по разработке и созданию биорезорбируемых (рассасывающихся) керамических материалов, обладающих остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами, то есть стимулирующие образование новой костной ткани и ее прорастание вглубь материала имплантата.

Одним из наиболее перспективных материалов для остеопластики является керамика на основе пирофосфата кальция, которая, однако, на сегодняшний день недостаточно освещена в литературе как материал для остеопластики. Проблема ее получения заключается в низкой подвижности пирофосфат-анионов, и, как следствие, возникает необходимость использования высоких температур и времени термообработки. В рамках работы предложено решение данной проблемы путем жидкофазного спекания с использованием смешанного пирофосфата кальция-натрия в качестве спекающей добавки.

Для более эффективного протекания регенерационных процессов костный имплант должен обладать связанной системой макропор, для того чтобы обеспечивать циркуляцию межтканевой жидкости и остеосинтез по всему объему импланта. Классические методы изготовления макропористых материалов не позволяют прогнозировать и контролировать конечную структуру каркаса, поэтому в рамках данной работы предлагается использовать подходы 3D печати.

Цель работы - создание макропористого биорезорбируемого материала на основе пирофосфата кальция сложной архитектуры с использованием подходов 3D печати.

Задачи: Исследование процессов спекания керамики на основе фаз Ca2P2O7 и CaNa2P2O7; разработка метода получения макропористых керамических материалов; проведение механических испытаний и тестов in vitro.

Методы исследования: РФА (XRD), электронная микроскопия (SEM), механические испытания, p-H-метрия, тесты на биоактивность в растворе SBF.

Пирофосфатную керамику изготовляли методом коллоидного формования пасты, содержащей ацетон и порошковую смесь гидроксиапатита, монокальциевого фосфата и дигидрофосфата натрия в расчете на конечный состав, включающий Ca2P2O7 (ПФК) и CaNa2P2O7 в различных соотношениях, с последующим жидкофазным спеканием при температурах 500-900оС. По данным SEM можно увидеть, что при повышении температуры спекания и увеличении доли спекающей добавки наблюдается рост кристаллитов. Показано, что процесс спекания протекает достаточно эффективно даже при низких температурах (600-700оС). Исследование зависимости pH от времени показало, что данная керамика незначительно изменяет кислотность среды от 5 до 7, что не превышает допустимый диапазон значений. Согласно данным дилатометрии усадка образцов начинается при температуре 550оС и достигает значений 10-40% в зависимости от исходного состава. В результате механический испытаний было установлено, что образцы с 10% содержанием добавки CaNa2P2O7 (спекание при 700оС) обладают наибольшей прочностью и плотностью. Были достигнуты значения прочности на сжатие до 200 МПа и плотности до 98%.

Данное исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-00789 мол_а).