Мультисенсорная идентификация летучих органических веществ в газовой хроматографии

Ефимов И.И., Поваров В.Г.

Студент, 1 курс магистратуры

Санкт-Петербургский Горный Университет,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: efimov.ignaty@gmail.com

В последнее время происходит активное развитие мультисенсорных систем применительно к задачам количественного и качественного анализа. В анализе различных летучих веществ наиболее часто применяются металлооксидные сенсоры на основе SnO2 или In2O3. Основное преимущество таких сенсоров – простота и высокая селективность. Высокая селективность может использоваться не только в датчиках реального времени для количественного анализа, но и для идентификации летучих веществ в капиллярной газовой хроматографии. Подобный детектор позволит частично заменить дорогостоящий масс-детектор в вопросах качественного анализа. При этом перед исследователями ставится вопрос поиска оптимального состава сенсора для обеспечения не только высокой чувствительности к широкому кругу веществ, но также низкой инерционности [1].

Для идентификации компонентов в мультисенсорных системах традиционно используют соотношение интенсивностей сигналов на различных сенсорах, зачастую с последующим понижением размерности сигнала (метод главных компонент). Однако в газовой хроматографии появляются дополнительных идентификационные признаки (полуширина пика, индекс удерживания, разница во временах достижения максимумов пиков на разных сенсорах), которые могут быть использованы для качественного анализа. Полуширина пика и время достижения максимума являются характеристиками инерционности сенсора. Из-за наличия нескольких аналитических сигналов встает важная задача поиска оптимального набора сигналов достаточного для идентификации широкого круга веществ.

В данной работе представлены результаты качественного анализа на мультисенсорном детекторе (сенсоры на основе SnO2, допированные CuO и Gd2O3), смонтированном на серийном газовом хроматографе фирмы Agilent [2].

Данная работа выполнена на базе центра коллективного пользования Санкт-Петербургского Горного Университета.

Литература

1. Krivetsky, V., Ponzoni, A., Comini, E., Rumyantseva, M. and Gaskov, A., 2009. Selective modified SnO2-based materials for gas sensors arrays. Procedia Chemistry, 1(1), pp.204-207.

2. Povarov, V.G. and Lopatnikov, A.I., 2016. A simple multisensor detector based on tin dioxide in capillary gas chromatography. Journal of Analytical Chemistry, 71(9), pp.901-906.