Фантом маточной трубы для ультразвуковой визуализации.
Дедкова А.А.,1,3Естифеева Т.М.,2,3 Рудаковская П.Г.3
Студент, 3 курс бакалавриата
1Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия
2Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

3Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
E-mail: lina.dedcova@gmail.com 

Для обучения профильных специалистов в медицинской практике и тестирования in vitro различных веществ с контрастирующими свойствами используют ткане-эквивалентные по определённым свойствам материалы - фантомы. В данной работе представлен фантом маточной трубы, пригодный для тестирования контрастных веществ и обучения специалистов ультразвуковой диагностики. Так как одной из причин женского бесплодия является облитерация (непроходимость) маточных труб, а диагностика этой патологии с помощью Узи-исследования с контрастом достаточно эффективна, создание фантома для проверки наличия или отсутствия контрастирования труб и обучение профильных специалистов является актуальным.
Фантом имеет приближенные к реальным размеры: больший и меньший диаметры и длина. Используемые материалы по плотности соответствуют тканям маточной трубы, которые можно увидеть с помощью УЗИ. Эти факторы позволяют получать реалистичное изображение. Этот тканеэквивалентный материал на основе агарозы и желатина может найти применение в тестировании методов, используемых клинически для визуализации маточных труб, тестирование контрастных агентов в условиях приближенных к естественным, а также обучение врачей ультразвуковой диагностики. Фантом прост в производстве и использовании, что делает его потенциально интересным для коммерческого масштабирования.
[image: image1.png]


[image: image2.png]976

€@




[image: image3.png]mindray
DC-60 Pro
Contrast

F CH3.6

D 4.0

G50

FR 15

DR 115
EERT
Tissue
G50

DR 115
EERT
iClear 1




