Применение CCD и КМОП устройств в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн
Николаева И.Н.1,2, Рогожников Г.С.2
Студент, 2 курс магистратуры
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филиал в г.Сарове, Саров, Россия
2Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», Саров, Россия
E-mail: NikolaevaIN@my.msu.ru
Особенностью работы в субмиллиметровом диапазоне длин волн (f~1-10 ТГц) является прозрачность для излучения большинства диэлектриков, что усложняет использование традиционного лабораторного оборудования [1]. Необходимы оптические элементы, выполненные из полимерных материалов, имеющих для терагерцовых волн коэффициент преломления отличный от единицы [4], а также специально спроектированные оптико-электронные регистрирующие устройства. Последние являются достаточно сложными, дорогостоящими, инертными и имеют невысокое пространственное разрешение [5], что ставит вопрос о поиске подходящих доступных аналогов.
Сравнительно недавно [2] было предложено использовать для регистрации субмиллиметрового излучения обычные ПЗС и КМОП матрицы, работающие в режиме туннелирования фотоэлектронов в зону проводимости полупроводниковых структур за счет эффекта Франца-Келдыша. Проведенные эксперименты показали возможность детектирования узких терагерцовых пучков с высоким пространственным разрешением [3].

В данной работе рассмотрены особенности регистрации модулированного электромагнитного излучения в расширенном миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн (f~0.1-1 ТГц) с помощью подобных [3] матричных фотоприемных устройств на основе ПЗС и КМОП структур.
Литература

1. Lee, Y., Principles of terahertz science and technology. USA, Springer, 2009. 
2. Shalaby, M., Vicario, C., Hauri C.P. High-performing nonlinear visualization of terahertz radiation on a silicon charge-coupled device // Nature communication. 2015. 6:8439.

3. Shalaby, M., Vicario, C., Hauri C.P. Single-silicone CCD-CMOS platform for multi-spectral detection from terahertz to x-rays // Optics Letters. 2017. Vol. 42. No. 22.
4. https://www.tydexoptics.com 

5. https://www.ophiropt.com
